## 建货号
货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 供应商/品牌
QBBO-730991 | 移液枪充电支架（旋转） | 380*145*115mm 4座 | 个 | 德国赛多利斯公司
QBBO-721015 | 安全圆锥过滤器 | 50片/袋, 增强型, Ø 6.73 mm | 袋 | 德国赛多利斯公司
QBBO-721016 | 安全圆锥过滤器 | 50片/袋, 增强型, Ø 5.33 mm | 袋 | 德国赛多利斯公司
QBBO-721017 | 安全圆锥过滤器 | 50片/袋, 增强型, Ø 3.15 mm | 袋 | 德国赛多利斯公司
QBBO-721018 | 安全圆锥过滤器 | 50片/袋, 增强型, Ø 2.51 mm | 袋 | 德国赛多利斯公司
QBBO-20180501 | 抹布（无尘） | 40X40 | 条 | 杭州多莫科技有限公司
QBBO-20180522 | 比色管 | 10mL/支；12支/盒 | 盒 | 环凯
SDBO-9360000 | 瓶口分液器 | 10-60ML | 套 | 德国Hirschmann
SDBO-9350000 | 瓶口分配器 | 5-30ML | 套 | 德国Hirschmann
SDAZ-FD10001 | 移液枪 | 10μL | 支 | Gilson吉尔森
SDAZ-FD10006 | 移液枪 | 1mL | 支 | Gilson吉尔森
SDAZ-FD10004 | 移液枪 | 100μL | 支 | Gilson吉尔森
LAAN-186006592 | XBridge BEH Amide Column色谱柱 | 3.0*100mm，5μm | 根 | Waters
LAGV-PN28105-154630 | Hypersil™ BDS C18 色谱柱 | 150mm×4.6mm，5um | 根 | Thermo
LBAJ-820675-112 | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18 | 5 µm，9.4 mm × 15 mm 保护柱柱芯 (P)，2/包 | 包 | Agilent Technologies
LAAN-186008166 | XBridge BEH C18 OBD Prep Column | 5 µm, 10 mm X 150 mm | 根 | waters
LBAN-186002972 | XBridge BEH C18 Prep Guard Cartridge | 5 µm, 10 mm X 10 mm | 根 | waters
LAAN-186008262 | XBridge BEH Amide OBD Prep Column | 5 µm, 10 mm X 150 mm | 根 | waters
LBAN-186006597 | XBridge BEH Amide Prep Guard Cartridge | 5 µm, 10 mm X 10 mm | 根 | waters
LABO-00D-4495-AN | Minibore 色谱柱，固定相Phenyl-Hexyl | 100*2.1, 2.6 | 根 | 菲罗门
LBBO-AJO-8788 | SecurityGuard ULTRA 柱芯Minibore 色谱柱，固定相Phenyl-Hexyl | 3个/包 | 包 | 菲罗门
LABO-00D-4622-AN | Minibore 色谱柱，固定相Biphenyl | 100*2.1, 2.6 | 根 | 菲罗门
LBBO-AJO-9209 | SecurityGuard ULTRA 柱芯Minibore 色谱柱，固定相Biphenyl | 3个/包 | 包 | 菲罗门
LABO-00D-4723-AN | Minibore 色谱柱，固定相F5 | 100*2.1, 2.6 | 根 | 菲罗门
LBBO-AJO-9322 | SecurityGuard ULTRA 柱芯Minibore 色谱柱，固定相F5 | 3个/包 | 包 | 菲罗门
LBBO-AJO-90000 | SecurityGuard ULTRA 柱芯柱套 | 1个/包 | 包 | 菲罗门
LAGV-17X26-052130-3VA | Accucore™ 窄选择性套件 | 50mm×2.6um，78A | 根 | Thermo
LAGV-17X26-052130-3VB | Accucore™ 宽选择性套件 | 50mm×2.6um，79A | 根 | Thermo
PBAZ-6040.2807 | 方法开发方案套件 | Viper™ 自动化方法开发方案套件 | 套 | Thermo
PBGV-66002-024 | 样品分液器（eVol™ XR） | Sample Dispensing System Kit | 个 | Thermo
PBAZ-6040.2801 | Viper™ 在线 SPE 解决方案工具包 | 适用于Dionex UltiMate 3000 x2 Dual RS System | 套 | Thermo
PBGV-60180-VT500 | 胶带 | 黑色，Virtuoso打印机用 | 个 | Thermo
QAGV-60180-VT501 | 样品瓶架 | Virtuoso 多孔 | 个 | Thermo
QAGV-60180-VT502 | 托盘 | Virtuoso样品瓶收集用 | 个 | Thermo
QAGV-60180-VT503 | 屏幕保护贴（Virtuoso） | Pack of 1 | 个 | Thermo
PBAZ-6702.0300 | 低流速套件 | UltiMate™ AFC-3000 低流速套件 | 套 | Thermo
PBAZ-6702.1021 | 漏斗架 | UltiMate™ AFC-3000 | 套 | Thermo
PBAZ-6822.2450 | 自动进样器升级套件 | UltiMate™ 3000 | 套 | Thermo
PBAZ-60180-VT402 | 样品瓶 | 2.0mL，100个/盒 | 包 | Thermo
PBAZ-60180-VT310 | 样品瓶 | 350µL，100个/盒 | 包 | Thermo
PBAZ-6040.2207 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 100µm x 65mm | 个 | Thermo
PBAZ-6040.2215 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 100µm x 150mm | 个 | Thermo
PBAZ-6040.2225 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 100µm x 250mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2235 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 100µm x 350mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2307 | 手拧接头 | SST Viper 130µm x 65mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2315 | 手拧接头 | SST Viper 130µm x 150mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2325 | 手拧接头 | SST Viper 130µm x250mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2335 | 手拧接头 | SST Viper 130µm x 350mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2357 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 180µm x 65mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2360 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 180µm x 150mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2385 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 180µm x 250mm | 个 | Thermo
PBGV-6040.2375 | 手拧接头 | SST Capillary Viper 180µm x 350mm | 个 | Thermo
LBGV-850-WT | Uniguard™ 直连式保护柱柱套 | 3个/包 | 个 | Thermo
QAAZ-0003661000 | 保护罩（磁力搅拌器用） | H 100 | 个 | IKA
QAAZ-0025000622 | 延长支杆（磁力搅拌器用） | H 16.3 | 个 | IKA
EGAZ-0004448300 | 烧瓶加热套（磁力搅拌器用） | 100 ml 圆底 | 个 | IKA
EGAZ-0004448400 | 烧瓶加热套（磁力搅拌器用） | 500 ml 圆底 | 个 | IKA
QAAZ-0004499100 | 磁力搅拌子（磁力搅拌器用） | RS 2 | 个 | IKA
QAAZ-0001358600 | 磁力搅拌子（磁力搅拌器用） | RS 1 | 个 | IKA
QAAZ-0001293100 | 搅拌子移出棒（磁力搅拌器用） | RSE | 个 | IKA
QABO-20180502 | 桶装水桶+1.5m管（套餐） | 7.5L | 个 | 优艾德米
QBBO-TS0002 | 茶巾 | 29cm*29cm | 条 | 棠诗家居
QABO-18006011 | 均质袋架 | 12格/个 | 个 | 环凯
QABO-18006010 | 开袋器(均质袋用) |  | 个 | 环凯
SDAZ-3120000020 | 移液枪 | （0.5~10）μL | 个 | 艾本德
QBBO-BCR-RG-12D | 兔笼 | 不锈钢干养式 | 套 | 山东新华
QBBO-BCR-SG-12D | 豚鼠笼 | 不锈钢 | 套 | 山东新华
QABO-21455232 | 试管箩 | 20*20*20cm/个 | 个 | 环凯
QABO-03041238 | 刻度吸管 | A级 2ml | 支 | 环凯
SDAZ-17011843 | 移液枪（手动八道） | 20~300μL | 支 | 美国瑞宁
SDAZ-17011842 | 移液枪（手动八道） | 100-1200μL | 支 | 美国瑞宁
SDAZ-FD10006 | 移液枪 | 1mL | 支 | Gilson吉尔森
SDAZ-FD10004 | 移液枪 | 100μL | 支 | Gilson吉尔森
EFBO-P-06 | 上水器（白色）无线、智能 | KAMJOVE/金灶P-06无线充电 | 个 | 金灶
EABO-GLM4000 | 激光测距仪 | 测量范围：0.15-40米 | 个 | 博世
SDAZ-F148314 | 移液枪头 | 100-1000μL | 盒 | Gilson吉尔森
SDAZ-F148560 | 移液枪头 | 10-100μL | 盒 | Gilson吉尔森
EGBO-160 | 保温箱 | 160L | 个 | 淘宝
QABO-20180503 | 电陶炉白色茶炉+B款式茶壶（炉壶配套） |  | 套 | 品陶堂
LFAZ-1248730 | 进样针（液相用） | syringe 500μL | 个 | Thermo
QABO-20180504 | 茶饼架（纯透明、展示、存放茶饼）-B | 357-400克茶饼 | 套 | 淘宝
QABO-359 | 竹节茶具四件套（加布袋） |  | 套 | 淘宝
QABBO-20180505 | 茶刀（不锈钢、撬茶工具） |  | 个 | 淘宝
QABO-20180506 | 漏斗 | 口径90mm | 个 | 芊荟
QABO-20180507 | 漏斗 | 口径90mm | 个 | 芊荟
QABO-20180508 | 漏斗 | 口径60mm | 个 | 芊荟
QABO-20180509-250ml | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 北玻
QABO-20180510-250ml | 烧瓶（三角） | 250ml | 个 | 北玻
QABO-20180509-100ml | 碘量瓶 | 100ml | 个 | 天玻
QABO-20180511-10ml | 量筒 | 10mL | 个 | 北玻
QABO-20180510-100ml | 烧瓶（三角） | 100mL | 个 | 北玻
QABO-20180511-5ml | 量筒 | 5mL | 个 | 北玻
QABO-20180511-25ml | 量筒 | 25mL | 个 | 北玻
QABO-20180511-50ml | 量筒 | 50mL | 个 | 北玻
QABO-20180511-500ml | 量筒 | 100mL | 个 | 北玻
QABO-00100500 | 量筒 | 500ml | 个 | 环凯
QABO-20180512-50ml | 容量瓶（棕色）（A级） | 50ml | 个 | 北玻
QABO-20180511-250ml | 量筒 | 250ml | 个 | 北玻
QABO-20180512-200ml | 容量瓶（棕色）（A级） | 200ml | 个 | 天玻
QABO-20180513 | 注射器（一次性） | 10mL | 盒 | 江西洪达
EGBO-1645S | 电陶炉（红外） | 2200瓦 | 台 | SKG
QABO-20180514G-150ml | 烧杯（高型） | 150ml | 个 | 北玻
QABO-20180515-150ml | 烧杯 | 150ml | 个 | 北玻
QABO-20180515-100ml | 烧杯 | 100mL | 个 | 北玻
QABO-20180516 | 一次性PE薄膜手套 | 中号 | 袋 | 海门市扬子医疗器械有限公司
QABO-20180515-50ml | 烧杯 | 50ml | 个 | 北玻
QABO-20180517 | 手套（棉纱防滑） | - | 双 | 环凯
QABO-20180518-30ml | 坩埚（瓷） | 30ml | 个 | 铁锚牌
EGBO-2213624 | 手推车（平板、可折叠） | 41cm*68cm | 台 | 新越
EGBO-MF-157 | 手推车（器械车、二层） | 700*500*800+50 | 台 | 环凯
QABO-20180519-1 | 实验篮框 | 40cm*0cm*0cm | 个 | 芊荟
QABO-20180519-2 | 实验篮框 | 32.5cm*4cm*cm | 个 | 芊荟
QABO-20180519-3 | 实验篮框 | 22.5cm*6cm*.5cm | 个 | 芊荟
SDAZ-0030000870 | 移液枪头 | 200UL | 包 | 艾本德
SDAZ-0030000919 | 移液枪头 | 1000uL， | 包 | 艾本德
SDAZ-0030000978 | 移液枪头 | 5000UL | 包 | 艾本德
SDAZ-0030000765 | 移液枪头 | 10ml长吸头24.3cm | 包 | 艾本德
SDAZ-0030000781 | 移液枪头 | 10ml 短吸头16.5cm | 包 | 艾本德
SCBO-LZ00019 | 定性滤纸 | 18cm快速 | 盒 | 双圈
SCBO-LZ00012 | 定量滤纸 | 18cm中速 | 盒 | 双圈
QABO-BL02609 | 玻棒 | 5-6*100mm | 根 | 芊荟
QABO-BL00161 | 滴管（玻璃，带胶头） | 8*120mm | 支 | 芊荟
QABO-BL00748 | 滴管（玻璃，带胶头） | 8*200mm | 支 | 芊荟
QABO-00413313 | 吸管（一次性） | 5mL，500支一包 | 包 | 环凯
QABO-20180515-500ml | 烧杯 | 500ml | 个 | 北玻
QABO-20180515-1000ml | 烧杯 | 1000ml | 个 | 北玻
QABO-20180515-2000ml | 烧杯 | 2000ml | 个 | 北玻
SBBO-23-10006 | 苯并芘柱 | 1000mg/6ml | 盒 | 维泰克
QABO-YLF-889 | 茶饼架（透明、展示、存放茶饼）-A | 直径20cm | 个 | 品忆恒
PBAJ-G8400-60700 | ICPMS氩气加湿器装置 | Argon humidifier, two gas lines, 7900. | 个 | 安捷伦
PBAJ-G8400-60710 | ICP-MS加湿器连接配件包 | Tubing kit, argon humidifier 7900 | 个 | 安捷伦
QABO-TJ00002 | 铁架台 | 支架高度50cm | 个 | 芊荟
PBAJ-G8494-60005 | ICPMS专属沉淀废液桶 | Rinse + waste container kit for AVS 6/7。 | 个 | 安捷伦
QABO-20180521 | 注射器（一次性）黑色头 | 注射器容量2.5mL，针头规格0.7×31mm，100支/盒 | 盒 | 江西洪达